# **珠海市妇幼保健院采购需求书（服务类）**

|  |  |
| --- | --- |
| **采购项目名称** | **南琴院区负一楼污水池维修项目** |
|  | **基本信息** | **（一）项目名称：珠海市妇幼保健院南琴院区负一楼污水池维修项目** **（二）项目内容：南琴院区负一楼物业办公室、饭堂旁边、生鲜超市旁边的厕所污水池经巡查发现，污水池下面的水泵已坏，需要更换（更换前需要把水池的渣清理干净，并运走）。****（三）项目预算：26986元**  |
| **采购需求** | **技术部分** | **（一）服务内容：****污水池3个需要清渣，更换6台水泵**1. **服务标准/要求：中标方需提供气体检测仪，通风设备，供氧设备**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 预估量（立方） | 备注 |
| 污水池 | 清渣 | 个 | 3 | 60 |  |
| 不锈钢污水泵（带切割） | 功率：4KW电源：380V接口：5mm | 台 | 6 |  |  |

  |
| **商务部分** | **实施期限：合同签订后5天内完成** **实施范围：南琴院区****付款条件：（含进度与方式）**中标人完成本项服务后，经院方验收合格后，双方核算费用，中标人于次月15个工作日内凭正式发票，向院方申请付款，院方核对无误并完成院内请汇流程后，应60日内以银行转账方式向中标人支付相关款项。**包装与运输要求：无****售后服务：对供货的设备质保期：1年** **培训要求：无****其他：无** |
|  | **供应商特定资格/资质要求：有限空间作业证** |