珠海市妇幼保健院采购需求书

| 采购项目名称 |  | 南琴院区安装排烟系统项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本信息 | （一）项目名称：南琴院区安装排烟系统项目 （二）项目内容：A区2楼妇科舒适化理疗中心加装排烟系统 （三）预算： 45000元 |
| 采购需求 | 技术部分 | （一）服务内容： 在床位上方天花加装排烟系统以及排烟风管、控制器安装： 南琴院区A区二楼妇科舒适化理疗中心排烟系统十六台。 服务标准/要求： 1、A区二楼妇科舒适化理疗中心加装排烟系统要求，排风量：2206m³/h～1750m³/h,功率：390w～275w，噪音；69dB～61dB；转速；2350r/min～1650r/min;电压；220V，排烟系统十六台 2、安装辅材豪华关节排风管（铝合金）、烟罩（PC原料耐高温）、PVC塑料管以及弯头、直通（国标）、电源线（国标）等一批。 |
| 加装中央空调 | 商务部分 | 实施期限：合同签订后，接甲方通知准备材料进场施工，工期为 7 天 ，施工期间，如遇下列情况，经甲方确认并办理签证手续，乙方按新要求工期： （1）甲方未按约定提供开工条件； （2）经甲方确认的设计（工程）变更、增加合同范围或增加工程量； （3）不可抗力造成的工程停工； （4）非乙方失误、违约，以及甲方同意工期顺延的其他情况。 实施范围：珠海市妇幼保健院南琴院区 付款条件： （1）乙方按合同约定履行了各项服务内容。 （2）项目通过了甲方的项目考核验收。 （3）甲方付款前，乙方应向甲方提交合法有效的发票，否则甲方有权延迟支付款项，且无需承担任何责任。若因乙方原因或所开发票存在问题造成甲方日后发生税收风险而产生的经济损失，乙方应予赔偿。 乙方按照①、②、③要求提交全部资料给甲方后，甲方在30个工作日内付清合同价款。 包装与运输要求：/ 售后服务：该项目验收合格起质保1年。 培训要求：/ 其他：/ |
|  | 供应商特定资格/资质要求：无 |  |