附件1

珠海市妇幼保健院采购需求书（货物类）

| 采购项目名称 |  | 珠海市妇幼保健院2025-2027年医疗用低值易耗品或耐用品（蜡玻片存储柜、蜡块存储柜）采购项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本信息 | （一）项目名称：珠海市妇幼保健院2025-2027年医疗用低值易耗品或耐用品（玻片存储柜、蜡块存储柜）采购项目 （二）项目内容：玻片存储柜、蜡块存储柜 （三）项目预算： 9.9万元/年 （四）预算依据（附资料）：市场询价（询价方式：公司报价、同类产品近三年周边城市成交价；请提供询价记录表）/平台询价 /工程造价/其他：公开市场调研询价 （五）资金性质：财政资金/医院自筹资金/其他：部分自筹部分财政 ，资金占比：财政资金占 % （六）预算情况：☑预算内：医院年度计划（计划名称： 非消非械类物资）/预算外/□其他： （七）院内审批情况（如属于年度计划内且已明确项目内容及预算，并没有调整的，提供年度计划过会纪要即可）：OA申请审批/预算外项目，通过院长办公会情况/预算外项目，通过院党委会/预算外项目，通过院职工代表大会情况/无需过会，原因：预算金额未达到“三重一大”上会限额（如为其他原因可注明） |
| 采购需求 | 技术部分 | （一）参数需求： 1.货物清单： 序号; 产品名称; 规格型号; 是否灭菌; 计量单位; 年预估使用量; 包装规格、数量; 综合单价上限; 年预计采购金额/元. 1; 蜡块存储柜; - 1.柜体尺寸：长36*宽53*高52cm； - 2.柜体材质：采用≥1.2mm优质冷轧钢板焊接，环保静电喷塑; - 3.柜体容量：可存储≥5000个蜡块； - 4.载重能力：载重≥20Kg，满足重物存放需求； - 5.安装方式：可多个柜体自由组合，可自由堆叠；堆叠总高度＜2米（含底座）；也可与玻片存储柜自由堆叠，根据实际需求自由组合装配； - 6.顶部设计：有定位防滑卡扣，确保存储柜堆叠方便、稳固、安全、整齐； - 7.抽屉材质：采用ABS材质，厚度≥2.5mm，要耐用、抗冲击和抗老化； - 8.抽屉结构：抽屉一体成型，内含≥5个纵格，抽屉稳定不滑落； - 9.抽屉尺寸：长33*宽48*高4.5cm； - 10.抽屉容量：可存储≥550个蜡块； - 11.开启方式：推拉式开启，无卡顿，不易滑脱，操作简便和耐用； - 12.每个柜体层数设计：≥5层设计；; 非灭菌; 个; 33; 1500; 49500. 2; 玻片存储柜; - 1.柜体尺寸：长36*宽53.5*高51cm； - 2.柜体材质：采用≥1.2mm优质冷轧钢板焊接，环保静电喷塑; - 3.柜体容量：可存储≥16000张切片； - 4.载重能力：整体载重不低于68Kg，满足重物存放需求； - 5.安装方式：可多个柜体自由组合，可自由堆叠；堆叠总高度≤1.6米（含底座）；也可与蜡块存储柜自由堆叠，根据实际需求自由组合装配； - 6.顶部设计：有定位防滑卡扣，确保存储柜堆叠方便、稳固、安全、整齐； - 7.抽屉材质：采用ABS塑料,厚度≥2.5mm，要耐用、抗冲击和抗老化； - 8.抽屉结构：抽屉一体成型，分格总数≤8，带防直接抽拔限位和挡位功能，确保抽屉稳定不滑落； - 9.抽屉尺寸：长6.5*宽48.5*高8.5mm； - 10.抽屉容量：可存储≥600张切片； - 11.开启方式：推拉式开启，无卡顿，不易滑脱，操作简便和耐用； - 12.每个柜体层数设计：5层设计，每层配备5个抽屉，共25个抽屉。; 个; 11; 4500; 49500. 本项目预算金额为预估金额，合同履行期内实际业务以采购人实际发起的需求为准。采购人实际采购产品包括但不限于附件清单。项目预算包括但不限于货物的采购费、包装费、仓储费、配送运输费、检验费、保险费、加工费、利润、管理费、税费、质保期内的售后服务费、向采购人提供配套服务产生的费用、合同实施过程中的一切可预见和不可预见费用等。 （二）配置清单：无 （三）其他： 1.服务要求： （1）供应商不得擅自变更供应商品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购需求书及合同要求供货，否 则，采购人有权拒收。 （2）供应商所提供的货物应是满足采购需求书要求。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准。 （3）供应商的运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。 （4）合同期内供应商根据采购人的订单内容将货物按时送至采购人指定地点。供应商应严格按照采购人的需求配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。供应商应随货送上送货清单、发票、合同复印件，双方验货合格后签字确认，作为送、收货及结算的凭证。 （5）供应商及其员工在医院内应遵守医院的各项规章管理制度，不得做出有损医院形象的行为，同时应积极配合采购人有关院感防控的相关措施。 （6）供应商自接到采购人送货通知时起，不得超过3个工作日或采购人指定时间内将货物按量、按时送至采购人指定地点。供应商不能以任何理由延误或断供，若任何一方要求提前或延期交（提）货，均应事先与对方协商达成一致意见，并按双方协商一致后的意见执行。因供应商原因延误交货时间的（采购人要求推迟的除外），采购人有权采用第三方供货，由此产生的一切费用和造成的一切损失由供应商承担，并要求于当月结算完毕。 （7）对采购人临时或紧急的供货要求，需随订随送，供应商应保证接到采购人通知后1小时内响应，并在4小时内将货物送至采购人指定地点（采购人、供应商双方另行协商约定的特殊情况除外）。采购人明确要在指定日期送达指定科室的货物，供应商须在指定日期当天送达指定科室。 （8）供应商必须根据采购人要求设计整体配送服务方案，并确定配送服务、车辆运输所应达到标准要求。 （9）交货时，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于订单中提出的要求。产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。 （10）因供应商产品质量问题或安装时所导致的采购人人员、供应商人员或其他第三方人员的人身损害与财产损失，供应商应当承担全部责任，包括但不限于经济责任、法律责任。货物在验收合格前的保险由供应商负责，直至货物运输至采购人指定地点、双方共同验收完毕。供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 （11）由于供应商拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求供应商赔偿，每发生一次，供应商须支付采购人1000元的赔偿金，赔偿金由采购人直接在货款中扣除；由于供应商原因，漏订、错订的，每发生一次，供应商须支付采购人1000元的赔偿金，赔偿金由采购人直接在应付货款中扣除。 |
|  | 商务部分 | （一）交付时间：按采购人要求 （二）交付地点：采购人指定地点 （三）服务期限：自本合同生效之日起一年，如本项目实际结算金额达到预算金额，合同服务期可提前终止。 （四）付款条件（含进度与方式）： 1.付款周期：按月据实结算，根据服务质量考核情况、每月验收合格的实际供货数量开具结算清单，并送采购人核对，核对无误后，开具等额的发票。 2.付款时间：双方确认结算金额，且采购人自收到成交供应商发票之日起60日内一次性支付当期货款。 3.付款金额：付款金额=项目货物结算单价×实际供货数量-违约扣款（如有） （五）包装与运输要求 （1）货物的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。 （2）要求低温或特殊要求保存的货物，供应商应冷藏保存及采用冷链或符合要求的运输工具及方式进行保存和运输，并须在到货验收时向采购人人员提供货物运输过程的在途冷链记录。 （3）包装必须与运输方式相适应，不能使用玻璃，金属等硬物；包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由供应商负责。 （五）售后服务： （1）商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、串味、受潮等导致货物性质改变的，供应商须无条件退货或更换货物。 （2）保修和售后服务须符合国家或行业管理部门政策规定的保修及售后服务要求。货物在质量保证期内成交供应商提供相应的包换、包退、包修等服务，质保期限自货物通过采购人组织的验收之日起算。在质保期内，非采购人原因而出现的质量问题由供应商负责保修、包换或包退，供应商不能修复、调换的，应退回相应货款，并承担因此而产生的一切费用和责任。 （3）供应商应至少安排1个专人负责为采购人送货并做好联络并跟进售后工作。 （六）其他 1. 验收要求： （1）采购人自主组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。 （2）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。 2.违约责任： （1）对于供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，应无条件立即更换，并按国家相关法律要求进行赔偿，情节严重者移交相关执法部门处理。供应商未能履行采购需求书和合同所定事项,采购人退货后将记录在案，并对供应商予以处罚，除要承担因此产生的一切费用和造成的一切损失外，情节严重的采购人有权单方面解除合同。采购人发现新购货物不能正常使用或未达到采购文件中要求的，供应商须无条件退换。 （2）服务期限内，若供应商出现三次以上，未在采购人要求的时间内响应的，采购人有权无条件取消其配送资格。 （3）若供应商无故不响应采购人，采购人有权取消供应商资格并解除合同。 （4）采购人有权对供应商供应的货物进行抽查，成交供应商不能按成交单价交付产品、不能提供与其承诺相符的服务及货物，存在违反采购文件或合同的行为，并且不予纠正的，采购人扣除产生费用的20%作为违约金，且有权书面通知供应商单方面解除合同。 （5）对于因供应商违反合同约定而产生的费用、违约金以及赔偿金等款项，采购人均有权从应支付的费用中直接扣除，并且不足部分由供应商继续支付。 |
|  | 供应商特定资格/资质要求： 1.基本资格条件：必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法 记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 （7）必须是所投货物的制造商或者代理商。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。 |  |
|  | 是否专门面向中小企业采购：是 |  |
|  | 填报人员： 科室负责人： 集体论证人员： 日期： 年 月 日 |  |