珠海市妇幼保健院医疗用低值易耗品和耐用品采购项目（一次性耗材）需求书

一、项目名称：珠海市妇幼保健院医疗用低值易耗品和耐用品采购项目（一次性耗材）

二、项目概况：

本项目总预算为(待定)万元，采购人不保证具体采购金额，按实际需求为准，服务期两年。

1.本项目货物实际数量根据每月订单量决定，实际订单量可能有所增减,服务商无条件服从采购人下达的配送任务。

2.本项目的所有费用均包含在结算价内，包括所有货物的采购费、包装费、运输费、装卸及搬运费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等。合同履约过程中，采购人不再额外支付其他费用。

3.报价要求：服务商必须对本项目全部内容进行报价，服务商所报的单价为综合单价，综合单价包括所有货物的采购费、包装费、运输费、装卸及搬运费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等。合同履约过程中，采购人不再额外支付其他费用。

三、服务内容：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 是否为灭菌物品 | 备注 | 计量单位 | 年预估使用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜载玻片 | 75*25*1.1mm*50片/盒，普通级 | 灭菌 |  | 片 | 5000 |
| 2 | 显微镜载玻片 | 75*25*1.1mm*50片/盒，病理级(QS)，单头单面蒙砂载玻片，水白色浮法玻璃材质，抛光边，45°角 | 灭菌 | 用于染色体制片，同规格的载玻片必须无刮痕、无油污，超高洁净度。注：以扫片仪能否成功识辨为标准。 | 片 | 160000 |
| 3 | 亲水性正电荷防脱载玻片 | 长度:76mm，宽度:26mm，厚度:0.9~1.2mm，100片/盒 | 灭菌 | 免疫组化染色用 | 盒 | 120 |
| 4 | 防脱载玻片 | 50片/盒 | 灭菌 |  | 盒 | 200 |
| 5 | 显微镜盖玻片 | 24*50mm,100片/盒 | 灭菌 |  | 片 | 120000 |
| 6 | 粘附载玻片 | 25*75mm,1.1mm厚，白色，抛光面，45°角，50片/盒 | 灭菌 | 配百盛染色机使用 | 片 | 5000 |
| 7 | 玻片盒 | 容量25片/盒 | 非灭菌 |  | 盒 | 150 |
| 8 | 玻片盒 | 容量50片/盒 | 非灭菌 |  | 盒 | 50 |
| 9 | 骨髓穿刺盒 | 50片/盒 | 非灭菌 |  | 盒 | 300 |
| 10 | 包埋盒 | 粉色 | 非灭菌 | 40个/条 | 条 | 1500 |
| 11 | 包埋盒 | 白色 | 非灭菌 | 40个/条 | 条 | 1500 |
| 12 | 包埋盒 | 黄色 | 非灭菌 | 40个/条 | 条 | 800 |
| 13 | 刻度尖底离心管 | 1.5ml | 非灭菌 |  | 支 | 60000 |
| 14 | 锥形离心管 | 15ml，带刻度 | 非灭菌 |  | 支 | 9000 |
| 15 | 锥形离心管 | 15ml，带刻度 | 灭菌 |  | 支 | 4000 |
| 16 | 离心管 | 2ml | / |  | 支 | 20000 |
| 17 | 10UL一次性使用吸头 | 10UL | / | 1000支/包，20包/箱 | 支 | 2000 |
| 18 | 200UL黄色吸头 | 200UL | 非灭菌,无DNA/RNA酶 | 1000支/包，20包/箱 | 支 | 220000 |
| 19 | 1000UL蓝色吸头 | 1000UL | 非灭菌,无DNA/RNA酶 | 1000支/包，5包/箱 | 支 | 15000 |
| 20 | 200UL吸头 | 200UL | 灭菌 | 1000支/包，20包/箱 | 支 | 20000 |
| 21 | 1000UL吸头 | 1000UL | 灭菌 | 1000支/包，5包/箱 | 支 | 45000 |
| 22 | 10uL滤芯吸头 |  | 灭菌 |  | 支 | 10000 |
| 23 | 100uL滤芯吸头 |  | 灭菌 |  | 支 | 10000 |
| 24 | 200uL滤芯吸头 |  | 灭菌 |  | 支 | 20000 |
| 25 | 一次性使用吸头 | 5.5*50 黄色 | / | 配200UL仪器枪 | 支 | 250000 |
| 26 | 一次性使用吸管 | 3ml | 非灭菌 |  | 支 | 96000 |
| 27 | 1ml一次性塑料吸管 | 100支/包 | 灭菌 |  | 支 | 1000 |
| 28 | 0.2ml PCR 八连管 | 125支/盒 | 灭菌 |  | 支 | 500 |
| 29 | 放免试管 | 12*75 500只/包 | 非灭菌 |  | 支 | 10000 |
| 30 | 玻璃试管 | 12*75 | / |  | 支 | 2800 |
| 31 | 圆底试管 | 5ml | 灭菌 | 5m1 500个/箱 | 支 | 1500 |
| 32 | 斜颈细胞培养瓶 | 主要成份是高密度聚乙烯，100个/箱，20个/包；双层包装，确保无菌; | 灭菌 | 1.有磨砂书写贴片，便于进行标记，瓶身两侧设有刻度线，以5ml为单位逐次递增为40ml。 2.总容量:50ml/个 3.特点:该产品为25平方厘米倾斜瓶口，带通风盖，具有透明性，便于观察样本或细胞 4.稳定性:4～60℃范围内稳定 5.外观:上下表面周边有明显的堆叠边缘，便于在培养箱中堆叠放置 排气盖:0.2um的疏水性膜，无菌 | 个 | 3500 |
| 33 | 显微镜浸油 Type A | 480cc/瓶 | 灭菌 | 成分：脂肪族和脂环族烃、聚丁烯和氢化三联苯 | 瓶 | 10 |

采购人实际采购产品包括但不限于附件清单，采购人有权对项目采购清单进行调整，服务商应当无条件配合，并供应符合要求的产品。

合同履行期间，实际业务以采购人发起的采购需求为准，服务商应当根据采购清单供应产品，或者根据采购人要求供应产品。

采购人有权对清单外的货物价格进行抽查，如出现价格偏离市场价的情况，采购人有权终止合同。

四、服务期限：

自合同签订之日起两年，服务期内具体后勤物资要求视采购人实际需求，每次采购前，服务商根据采购人的通知，分院区按时供应产品，货票同行。若服务商无故不响应采购人，采购人有权取消服务商资格并解除合同。

五、服务商资格资质要求：

1.基本资格条件：必须是在中华人民共和国境内注册登记的法人、其他组织或者自然人，且应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法

记录；

- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

- （7）必须是所投货物的制造商或者代理商。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

六、服务要求：

- 1.供应商不得擅自变更供应商品（含商标、名称、产地、包装、规格和重量等），并严格按采购需求书及合同要求供货，否则，采购人有权拒收。

- 2.供应商所提供的货物应是满足采购需求书要求。保证合同货品均为正规的厂家生产的全新、合格以上、无侵权货品，符合国家有关质量、包装和保修标准，有使用有效期的货品其剩余有效期不得少于标注有效期的80%。

- 3.供应商的运输工具应保持清洁、卫生。产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品混装运输。搬运时应轻拿轻放，严禁扔摔、撞击、挤压。

- 4.服务期内具体后勤物资要求视采购人实际需求，每次采购前，服务商根据采购人的通知，分院区按时供应产品，货票同行。服务商应严格按照采购人的需求配送商品的数量，不得随意增减数量，否则，采购人有权拒收。供应商根据采购人电话或其它方式通知订购品种、数量后，经归口科室验收合格后送至申请使用科室，随货送上送货清单、合同复印件，供双方验货合格后签字确认，作为送、收货及结算的凭证。

- 5.供应商及其员工在医院内应遵守医院的各项规章管理制度，不得做出有损医院形象的行为，同时应积极配合采购人有关院感防控的相关措施。

- 6.供应商自接到采购人送货通知时起，不得超过3个工作日或采购人指定时间内将货物按量、按时送至采购人指定地点。服务商不能以任何理由延误或断供，若任何一方要求提前或延期交（提）货，均应事先与对方协商达成一致意见，并按双方协商一致后的意见执行。因服务商原因延误交货时间的（采购人要求推迟的除外），采购人有权采用第三方供货，由此产生的一切费用和造成的一切损失由服务商承担，并要求于当月结算完毕。

- 7.对采购人临时或紧急的供货要求，需随订随送，服务商应保证接到采购人通知后1小时内响应，并在4小时内将货物送至采购人指定地点。（采购人、服务商双方另行协商约定的特殊情况除外）

- 8.采购人明确要在指定日期送达指定科室的货物，服务商须在指定日期当天送达指定科室。

- 9.服务商必须根据采购人要求设计整体配送服务方案，并确定配送服务、车辆运输所应达到标准要求。

- 10.交货时，所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符；数量、质量及性能不低于订单中提出的要求。产品外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确能够准确无误地表示产品的型号、规格、制造商。所有货物提供制造商出具的出厂合格证等质量证明文件。

- 11.因供应商产品质量问题或安装时所导致的采购人人员、供应商人员或其他第三方人员的人身损害与财产损失，供应商应当承担全部责任，包括但不限于经济责任、法律责任。货物在验收合格前的保险由服务商负责，服务商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。货物在验收合格前的保管由服务商负责，直至货物运输至采购人指定地点、双方共同验收完毕。

- 12.由于服务商拖沓造成采购人利益受损的，采购人有权要求服务商赔偿，每发生一次，服务商须支付采购人1000元的赔偿金，赔偿金由采购人直接在货款中扣除；由于服务商原因，漏订、错订的，每发生一次，服务商须支付采购人1000元的赔偿金，赔偿金由采购人直接在应付货款中扣除。

七、包装与运输要求

1.货物的包装应是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由供应商承担。

2.要求低温或特殊要求保存的货物，供应商应冷藏保存及采用冷链或符合要求的运输工具及方式进行保存和运输，并须在到货验收时向采购人人员提供货物运输过程的在途冷链记录。

3.包装必须与运输方式相适应，不能使用玻璃，金属等硬物；包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由供应商负责。

八、售后服务

1.商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、串味、受潮等导致货物性质改变的，供应商须无条件退货或更换货物。

2.保修和售后服务须符合国家或行业管理部门政策规定的保修及售后服务要求。货物在质量保证期内成交供应商提供相应的包换、包退、包修等服务，质保期限自货物通过采购人组织的验收之日起算。在质保期内，如货物非因采购人原因而出现的质量问题由服务商负责保修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。服务商不能修复、调换或不能退货的，应退回相应货款。非采购人的人为原因而出现产品质量问题，由供应商负责包换或包退，并承担因此而产生的一切费用和责任。

3.服务商应至少安排1个专人负责为采购人送货并做好联络并跟进售后工作。

九、验收要求

1.采购人自主组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收。

十、违约责任

1.如发现供应商所送货物有质量问题，采购人有权退货，供应商需立即重新送货，不得以任何理由推迟。对于供应不合格的、假冒伪劣、以次充好的商品，应无条件立即更换，并按国家相关法律要求进行赔偿，情节严重者移交相关执法部门处理。供应商未能履行采购需求书和合同所定事项,采购人退货后将记录在案，并对服务商予以处罚，除要承担因此产生的一切费用和造成的一切损失外，情节严重的采购人有权单方面解除合同。采购人发现新购货物不能正常使用或未达到采购文件中要求的，服务商须无条件退换。

2.服务期限内，若供应商出现三次以上，未在采购人要求的时间内响应的，采购人有权无条件取消其配送资格。

3.若服务商无故不响应采购人，采购人有权取消服务商资格并解除合同。

4.成交供应商未按规定价格供货的，采购人有权无条件取消其配送资格。服务商不能按中标单价交付产品、不能提供与其承诺相符的服务或服务商存在违反采购文件或合同的行为，并且不予纠正的，采购人扣除产生费用的20%作为违约金，且有权书面通知服务商单方面解除合同。

5.采购人有权对清单外的货物价格进行抽查，如出现价格偏离市场价的情况，采购人有权终止合同。

6.对于因供应商违反合同约定而产生的费用、违约金以及赔偿金等款项，采购人均有权从应支付的费用中直接扣除，并且不足部分由供应商继续支付。

八、付款方式：

1.合同签订后，先供货后付款；采购人对所购商品验收确认后，在采购人收到服务商提交的实际供应数量的完整单据并经审核无误后，采购人60天内按当批货物双方确认的供应价款的100%以转账形式一次性付清。

2.结算金额按商品（服务）实际结算单价×实际供货数量结算。结算时，须提供符合国家财税法律规定和相关制度要求的销售发票。