珠海市妇幼保健院采购需求书（服务类）

| 采购项目名称 |  | 珠海市妇幼保健院南琴院区静配中心贴签机维修项目 |
| --- | --- | --- |
|  | 基本信息 | （一）项目名称：珠海市妇幼保健院南琴院区静配中心贴签机维修项目 （二）项目内容：两台贴签机无法正常贴签，需要进修维修，使贴签机能够正常运行。贴签机的型号为：韦乐-WL-3000。 （三）项目预算： 2万元整 |
| 采购需求 | 技术部分 | （一）服务内容： 1.对珠海市妇幼保健院南琴院区静配中心现有的两台贴签机进行故障诊断与维修； 2.根据诊断结果开展维修工作，包括但不限于更换损坏部件、修复电路、调整机械结构等，确保设备恢复正常运行。 3.维修过程中需对设备进行必要的调试、检测和清洁，确保维修后设备运行稳定、贴签准确； 4.提供维修前后的设备状态记录（如维修报告、更换配件清单、测试记录等）； 5.如发现其他潜在故障或隐患，应提出书面建议供院方参考。 （二）服务标准/要求： 1.配件要求：更换的设备为原厂或与原设备兼容的正品配件，并提供相关证明或合格证；配件质量应符合国家或行业标准，确保设备长期稳定运行。 2.维修质量要求：维修后设备应恢复正常运行，贴签功能准确、稳定，无异常噪音或故障报警；维修完成后，需进行不少于30分钟的试运行，确认无误后方可交付使用。 3.服务响应要求：供应商应在预付款后3个工作日内安排技术人员到场维修；如遇特殊情况需延期，应提前与院方沟通并协商解决。 4.售后保障：维修完成后，供应商应对更换的配件提供不少于1年的质保期； 质保期内如出现同一故障，供应商应免费再次维修或更换。 5.文档交付要求：维修完成后需提供正式的维修报告、更换配件清单、测试记录等资料，作为验收依据。 |
|  | 商务部分 | 实施期限：预付款后5个工作日内完成维修、调试并交付使用。 实施范围：珠海市妇幼保健院南琴院区静配中心内两台贴签机的维修服务。 付款条件：预付款后3个工作日内安排技术人员到场维修 包装与运输要求：维修所需的配件、工具等由供应商负责妥善包装、运输至院区指定地点，费用由供应商承担；运输过程中如发生损坏、丢失等情况，由供应商负责更换或赔偿。 售后服务：维修完成后，供应商应对本次维修所更换的所有配件提供不少于1年的免费质保期（自项目验收合格之日起计算）；质保期内如出现同一故障，供应商应在48小时内响应，免费上门维修或更换。 培训要求： / 其他： / |
|  | 供应商特定资格/资质要求：/ |  |
|  | 是否专门面向中小企业采购：/ |  |