## Sheet1
珠海市妇幼保健院胚胎植入前遗传学检测及相关辅助检测服务项目初步技术参数/服务细则
公司名称
联系人及电话
序号 | 项目名称 | 项目具体内容 | 方法学 | 出报告时间（含物流时间） | 标准收费 | 结算价格 | 结算比例
1 | PGT-A分子遗传学检测（胚胎植入前非整倍体检测） | 1.利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体以及≥4Mb的染色体缺失/重复异常；能够报出≥10Mb且≥30%的嵌合异常。 2.可分析提示UPD、ROH及三倍体异常。
| 胚胎植入前遗传学检测染色体非整倍体检测（PGT-AH）（含异倍体分析） | 1.利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体以及≥4Mb的染色体缺失/重复异常；能够报出≥10Mb且≥30%的嵌合异常; 2.可分析提示UPD、ROH及三倍体异常; 3.通过测序平台完成对样本异常染色体片段（含嵌合）进行父母源来源区别，并对异常染色体片段进行有丝分裂或减数分裂来源区分
2 | PGT-SR染色体分子遗传检测（胚胎植入前染色体结构异常检测） | 能够利用二代测序技术对胚胎23对染色体进行检测，能够发现胚胎染色体非整倍体，分析胚胎是否有遗传物质异常，针对已知异常染色体分析≥1M的染色体缺失/重复，其他染色体≥4Mb的染色体缺失/重复异常；嵌合检测能力；能够区分染色体拷贝数正常的胚胎是否携带染色体结构异常；
| PGT-SR（MaReCs第一阶段） | 根据男女双方的核型报告和遗传咨询意见，甲乙双方综合评估合格后，由甲方提供男女双方外周血和胚胎活检细胞，乙方按照临床检测标准提供检测服务。检测分析已知异常染色体≥1M的染色体缺失/重复，其他染色体≥4Mb的染色体缺失或重复异常及≥10M且≥30%嵌合，区分染色体拷贝数正常和异常的胚胎，明确易位和遗传性倒位断裂点；
| PGT-SR（MaReCs第二阶段） | 对男女双方和拷贝数正常的胚胎通过单核苷酸多态性（SNP）检测进行连锁分析，对染色体断点上下游4个有效SNP位点进行检测，区分易位携带胚胎和结构正常胚胎；
3 | PGT-M单基因病分子遗传检测（胚胎植入前单基因病检测） | 基于 WGA的高通量测序技术，通过测序可同时得到胚胎染色体非整倍性信息和致病变异位点信息，同时利用致病基因周围的SNP位点进行连锁分析,实现一步测序完成胚胎的染色体筛查和致病变异位点检测及连锁分析。 ①基因突变为明确致病或致病基因连锁标记明确的家系，可区分变异正常型与携带型胚胎，包括：单基因遗传病、HLA配型、遗传易感性疾病；②对于血液系统疾病、免疫系统疾病等家系可以提供HLA-PGTM检测，筛选出不携带致病基因的胚胎，同时可以定向选择胚胎进行HLA配型 该检测能够进行染色体异常来源的分析，区分父亲来源和母亲来源；
4 | PGT-M胚胎植入前单基因病检测-家系预实验 | 对男女双方及先证者或者男女双方及其双方的父母进行致病位点的验证及单倍型的构建并判断确认是否能够开展后续的胚胎PGD检测，检测基因致病变异位点上下游1M范围内有效SNP位点≥4个，此阶段出具家系分析报告。
5 | 胚胎植入前遗传学检测 单基因病检测(PGT-M)-长片段预实验 | 1.检测内容：无先证者、家系不全或新发突变情况下仅采集夫妻双方样本即可完成致病位点或断裂点区域的单体型构建 2.SNP位点：具有至少380万以上的全基因组范围的SNP位点，保证全基因组范围内具有足够多SNP位点进行连锁分析; 3.无先证者或家系样本情况下，仅通过夫妻双方样本即可一次检测完成复杂染色体重排、多种基因突变、同源序列的基因、短串联重复等较难检测的基因突变（例如CYP21A2、F8、FMR1、SCA相关基因）的单体型构建，并提供案例支持。 4.针对一些特殊致病区域，可通过增加数据量的方式确保单体型构建成功，如：脆性X综合征、α地中海贫血等
6 | 无创胚胎植入潜能筛查 | 1. 能够对全23对染色体进行遗传学评估；2. 适用人群：核型正常和核型异常人群，不限受精方式；3. 可提供样本母源污染的分析；
7 | 胚胎植入前分子核型检测 | 1.通过二代测序同时检测染色体数目异常和结构异常，包括平衡易位、非平衡易位、插入、缺失、倒位等；可检测1Mb以上的染色体结构异常及100Kb以上的CNV变异，可检出罗氏易位，能检测不低于20%嵌合型结构异常； 2.可应用于PGT-SR患者的单倍体型分析。（提供相关证明材料）
8 | 胚胎植入前优生优育单基因遗传病携带者筛查36项 | 通过靶向捕获二代测序技术，可对30种以上中国人群发病率较高、疾病表型严重的遗传病。检测30个基因区域的≥5500个已知明确致病突变进行检测，报告携带致病突变。
9 | 精子染色体非整倍体检测-基础版 | 检测精子13/16/18/21/X/Y（共6种）染色体非整倍体细胞占比（可替换或加测指定染色体）
| 精子染色体非整倍体检测-全套版 | 检测精子1-22号常染色体和X/Y性染色体(共24种)染色体非整倍体细胞占比。
10 | 子宫内膜容受性检测（ERT） | 1. 基于RNA-seq的检测方法，分析人类子宫内膜组织相关的表达基因，结合智能机器学习分析模型，可以评估检测样本的容受状态，并提供最佳容受时间,最佳容受时间可精准至小时； 2.内膜组织样本，检测成功率不低于99%； 3.内膜容受性分析模型基于中国人群子宫内膜转录组测序数据构建 4.需具有针对项目适应症RIF或RPL人群临床妊娠提升的有效循证医学证据
11 | 子宫内膜微生物检测(EMT) | 1.检测人类子宫内膜组织的微生物菌群占比和导致子宫内膜炎的致病菌，报告乳酸杆菌在内的至少十种微生物菌群的具体占比和至少十种致病菌的具体占比，提供相应的用药方案； 2.检测样本具备拓展性，可适用于多种样本类型如内膜组织样本、宫腔液等样本类型； 3.能够检测低生物量样本的微生物状态，能够有效避免试剂耗材微生物带来检测准确性干扰； 4. 检测方法：16s rRNA高通量测序方法，且包含V2-V4、V6-V9区域（覆盖7个V区）；
12 | 胚胎植入前不孕不育分子遗传检测 | 1. 检测内容：可针对目前已经报道男性不育相关524个和女性不孕相关342个致病基因进行检测报告，同时可针对男性不育相关Y染色体微缺失、女性不孕相关脆性X综合征FMR1基因进行检测； 2. 男性不育项目包含针对先天性输精管缺如、无精子症、少弱畸形精子症、性发育异常单项检测项目； 3. 女性不孕项目包含卵母细胞发育异常和胚胎发育停滞、卵巢发育不全及卵巢早衰、女性性发育异常基因检测单项； 4. 检测方法：项目检测采用全外显子检测和特殊检测方法；
13 | 胚胎植入前全外显子夫妻联合检测 | 1. 检测内容：项目可针对夫妻双方目前已知7000多种单基因遗传病进行检测； 2. 检测范围：项目检测覆盖目前已知基因组2万多基因的全外显子区域+特殊突变区域； 3. 检测方法：采用NGS全外显子测序和特殊PCR和电泳技术， 4. 检测性能：能够检测多种形式突变，包括点突变、片段重复缺失、倒位、基因融合等，点突变准确性大于99%； 5. 针对具有遗传病症怀疑遗传病风险的人群，可提供针对夫妻患者的表型分析； 6. 具有全面的临床解决方案：女性未孕则可推荐采取PGD技术进行单基因遗传病阻断；
14 | 胚胎植入前单基因遗传病携带者优生筛查 | 1.检测病种与基因数：至少包含450种单基因遗传病相关的致病基因 2.特殊单病覆盖：具备SMA、α-地中海贫血、脆性X综合征及甲型血友病等常见单基因遗传病的特殊变异检测内容 3.能检测常见的CNV变异类型：包括进行性假肥大性肌营养不良DMD 基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1 基因7 号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2 基因的常见3 种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2） 4.本地化生信分析能力：具有提供配套的数据分析系统及数据库，和搭建本地化的数据分析平台的能力 5.高生育风险夫妇生育指导决策：能够为携带者筛查结果为双阳性高危风险夫妇提供“胚胎植入前遗传学单基因遗传病阻断技术”的完整解决方案
15 | 胚胎植入前单基因遗传病携带者扩展筛查 | 1.检测内容：包含人类基因组20000+编码基因的全部外显子区域及外显子毗邻±25bp区域；针对不孕不育的基因缺陷进行诊断，同时包含至少450种单基因遗传病的携带情况筛查 2.特殊单病覆盖：单基因遗传病携带者筛查包含了SMA、α地中海贫血、脆性X综合征及甲型血友病等常见单基因遗传病的特殊变异检测内容 3.能检测常见的CNV变异类型：包括进行性假肥大性肌营养不良DMD 基因连续2个外显子及以上的缺失/重复、脊髓性肌肉萎缩症SMN1 基因7 号外显子缺失、地中海贫血HBA1/HBA2 基因的常见3 种大片段缺失（-SEA、-α3.7、-α4.2） 4.高生育风险夫妇生育指导决策：能够为携带者筛查结果为双阳性高危风险夫妇提供“胚胎植入前遗传学单基因遗传病阻断技术”的完整解决方案
16 | 胚胎植入前无创胚胎发育潜能指数检测（EVI） | 1.以囊胚培养液作为检测样本，进行胚胎发育潜能高/中/低分级与移植优先级排序，为单胚胎移植决策提供客观依据 2.适用人群：PGT指征/PGT亚临床人群、希望低风险进行胚胎优选的人群。